- 附件2：

- 预估维修面积

| - 仓号 | - 仓房四周缝 |  |  |  | - 顶板伸缩缝 |  | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 东南 | - 西南 | - 西北 | - 东北 | - 条 | - 伸缩缝面积 |  |
| - 军P1 | - 4m*0.3m - =1.2m2 | - 4m*0.3m - =1.2m2 | - 6m*0.3m - =1.8m2 | - 2m*0.3m - =0.6m2 | - 2 | - 23.41m*0.3m*2 - =14.046m2 | - 18.84m2 |
| - 军P2 | - 7m*0.3m - =2.1m2 | - 13m*0.3m - =3.9m2 | - 13m*0.3m - =3.9m2 | - 4m*0.3m - =1.2m2 | - 3 | - 23.41m*0.3m*3 - =21.07m2 | - 32.17 - m2 |
| - P59 | - 27m*0.3m - =8.1m2 | - 30m*0.3m - =9m2 | - 30m*0.3m - =9m2 | - 26m*0.3m - =7.8m2 | - 6 | - 23.41m*0.3m*6 - =42.14m2 | - 76.04m2 |
| - P61 | - 33m*0.3m - =9.9m2 | - 33m*0.3m - =9.9m2 | - 33m*0.3m - =9.9m2 | - 33m*0.3m - =9.9m2 | - 11 | - 23.41m*0.3m*12 - =84.28m2 | - 123.9m2 |
| - 合计面积 |  |  |  |  |  |  | - 251m2 |